谐波测试仪谈谐波对电力系统和各种电气设备的危害

谐波容易使电网与补偿电容器之间发生并联谐振或串联谐振，使谐波电流放大几倍甚至几十倍，造成过电流，引起电容器、与电容器相连的电抗器和电阻器的损坏，甚至引起严重事故。 主要有以下几种：

1、谐波会导致继电保护和自动装置的误动作、熔丝非正常熔断，同时也会导致电气测量仪表计量不准确。

2、谐波会造成变压器、电动机等机械振动，噪声、温升显著增加，绝缘寿命缩短。

3、谐波会引起设备和线路额外发热，增加损耗、加速绝缘老化、降低使用寿命。

4、谐波能延缓电弧熄灭，造成事故扩大。

5、谐波导致三相四线系统中的中线电流显著增加，引发系统故障甚至事故。

6、谐波通过电磁感应和传导耦合等方式会对邻近的通信系统产生干扰，轻者引进噪声，降低通信质量;重者导致信息丢失，使通信系统无法正常工作。

7、谐波会引起生产设备运行不稳定，造成产品不合格率上升，降低企业效益。

8、谐波影响各种电气设备的正常工作。据统计，由于谐波而破坏的电气设备中，并联电容器约占70%，其中串联电抗器约占30%。

9、谐波电流使电力系统中的元件产生了附加的谐波损耗，降低了发电、输电、用电的使用效率。

“华方技术不是第一，华方技术追求第一”文章《谐波测试仪谈谐波对电力系统和各种电气设备的危害》是由：变频串联谐振_地网接地电阻测试仪_电力测试仪厂家_江苏华方电气技术有限公司撰稿，欢迎选购江苏华方电气技术有限公司-直流高压发生器_地网接地电阻测试仪_变频串联谐振_谐波测试仪产品