变压器绕组变形频率响应测试原理

变压器绕组频率响应测试是这样一种新颖的变压器内部故障无损检测技术。主要适用于63kV～500kV电力变压器的内部结构故障检测。

变压器绕组变形频率响应测试技术就是将变压器内部绕组参数在不同频域的响应变化经量化处理后，根据其变化量值的大小、频响变化的幅度、区域和频响变化的趋势，来确定变压器内部绕组的变化程度，进而可以根据测量结果判断变压器是否已经受到严重破坏、是否需要进行大修。

对于运行中的变压器而言，无论过去是否保存有频域特征图，通过比较故障变压器线圈间特征图谱的差异，也可以对故障程度进行判断。当然，如果保存有一套变压器原有的绕组特征图，更易对变压器的运行状况、事故后分析和维护检修提供更为精确有力的依据。

江苏华方电气设计生产的变压器绕组变形测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧凑，操作简单，具有较完备的测试分析功能，技术人员对照使用说明书，短期培训即可自行操作使用。

“华方技术不是第一，华方技术追求第一”文章《变压器绕组变形频率响应测试原理》是由：变频串联谐振，地网接地电阻测试仪，电力测试仪厂家，江苏华方电气技术有限公司撰稿，欢迎选购江苏华方电气技术有限公司，地网接地电阻测试仪，变频串联谐振产品