产品概述

HFJS1712-SF6系列充气式轻型试验变压器，是我国唯一采用六氟化硫（SF6）气体绝缘技术的高压试验变压器，它是油浸式轻型试验变压器的换代产品。该产品具有体积小重量轻它比油浸式轻型试验变压器轻20%-60%，而且无油污染，不受气候变化影响，电晕极小，现场搬运勿需静止可做试验，使用寿命长，勿需维修等优点，可广泛用于电力系统及电力用户现场检测各种高压电器设备的绝缘性能，单台设备的最高电压等级可达3000KV。

△ 产品类型：交流、交直流、交流串级交直流串级
△ 电压等级：10-600kV
△ 容量范围：0.5-1600kVA
△ 空载电流：<7%
△ 阻抗电压：<8

额定电压局放量：<5PC

型号规格                  重量（kg）    型号规格                   重量（kg）

HFJS1712-2.5KVA/50KV        30            HFJS1712-5KVA/100KV       57

HFJS1712-5KVA/50KV       35            HFJS1712-10KVA/100KV      75

HFJS1712-10KVA/50KV      60            HFJS1712-15KVA/100KV     83

HFJS1712-15KVA/50KV      70            HFJS1712-20KVA/100KV     100

HFJS1712-20KVA/50KV      80            HFJS1712-25KVA/100KV     110

HFJS1712-25KVA/50KV      85            HFJS1712-30KVA/100KV     115

HFJS1712-30KVA/50KV      100           HFJS1712-50KVA/100KV     125

HFJS1712-50KVA/50KV      120           HFJS1712-100KVA/100KV    210

HFJS1712-100KVA/50KV    180           HFJS1712-10KVA/150KV    90

HFJS1712-25KVA/200KV     190           HFJS1712-30KVA/150KV     125

HFJS1712-50KVA/200KV     220          HFJS1712-50KVA/300KV      300